## アラーム一覧
・プラチナスＪシリーズ 小型環境２シリーズ等、タッチパネル計装はナンバー表示ではありません。警報名をタッチすると詳細が表示されます
| ﾌﾟﾗﾁﾅｽＫ | ﾌﾟﾗﾁﾅｽＳ／Ｆ | ｵｰﾌﾞﾝPH/PV2ｼﾘｰｽﾞ | ｵｰﾌﾞﾝPH/PV1ｼﾘｰｽﾞ | ｵｰﾌﾞﾝPH/PV0ｼﾘｰｽﾞ | 小型環境1ｼﾘｰｽﾞ | CSH０,1ｼﾘｰｽﾞ | HAST試験機 | LHL/LHU3ｼﾘｰｽﾞ
AL00 | センサー断線 | センサー断線 | E00 温度上限絶対 | センサ断線 | センサ断線 | センサ異常 | センサ異常 | 空焚き | センサ異常
AL01 | 上限偏差 | 上限偏差 | E01 温度下限絶対 | 上限偏差 | 上限偏差 | 上限偏差 | 上限偏差 | 停電 | 上限偏差
AL02 | 上限絶対 | 上限絶対 | W02 上限偏差 | 上限絶対 | 上限絶対 | 上限絶対 | 上限絶対 | センサ断線 | 上限絶対
AL03 | 下限絶対 | 下限絶対 |  | 下限絶対 | 下限絶対 | 下限絶対 | 下限絶対 | 温度過昇 | 下限絶対
AL04 |  |  | E04 加熱器異常 |  | ﾋｰﾀｰ電圧異常 |  |  | 圧力異常
AL05 |  |  |  |  | ﾋｰﾀｰ電圧異常 |  |  | システムダウン
AL06 | 温度過昇 | 温度過昇 | E06 温度過昇 | 温度過昇 | 温度過昇 |  | 温度過昇AL11も表示 | ファン異常 | 温度過昇
AL07 | 送風機異常 | 送風機異常 |  | 送風機異常 | 送風機異常 |  | 送風機異常 | ウイック乾燥 | 送風機異常
AL08 | 冷凍機異常 | 冷凍機異常 |  |  |  | 冷凍機異常 | 冷凍機異常 |  | 冷凍機異常
AL09 | 扉開放
AL10 |  | オーバークール
AL11 | 加熱器異常 | ドライトラブル
AL12 | [5 empty] | 外部温度過昇
AL13 | [5 empty] | 扉開放
W60 扉開放
E60 送風機異常
E63 ダンパ異常
E70 センサ断線
AL19 | 電源逆相、外部機器異常 | 振動試験機異常
AL21 | 加湿器異常 | 加湿器異常 |  |  |  | 加湿器異常 | 加湿器異常 |  | 加湿器異常
AL22 | 湿度上限絶対 | 湿度上限絶対 |  |  |  | 湿度上限絶対 | 湿度上限絶対 |  | 湿度上限絶対
AL23 | 湿度下限絶対 | 湿度下限絶対 |  |  |  | 湿度下限絶対 | 湿度下限絶対 |  | 湿度下限絶対
AL26 | ﾀﾝｸ減水渇水,ｳｲｯｸ,排水異常 | ﾀﾝｸ減水渇水 |  |  |  | ﾀﾝｸ減水渇水 | ﾀﾝｸ減水渇水 |  | ﾀﾝｸ減水渇水
AL28
AL50 | [6 empty] | 電源逆相
AL82 |  |  |  | 時間・温度設定ｴﾗｰ |  |  | ｻｲｸﾙ運転禁止警告
AL99 | 通信異常 |  |  |  |  | ＣＰＵ異常
OFFLINE |  | 電源逆相 | 4型のみ電源入らない 電源逆相